重庆国际物流枢纽园区市政道路十字路口人行道隔离球采购事宜

比

选

文

件

招标人：重庆园投实业有限责任公司

二0二一年四月

第一章  投标须知

重庆园投实业有限责任公司（简称：招标人）对重庆国际物流枢纽园区市政道路十字路口人行道隔离球采购事宜实行比选，邀请符合资质的单位参加竞标。

一、项目概况与招标范围

项目名称: 重庆国际物流枢纽园区市政道路十字路口人行道隔离球采购事宜。

最高限价：176128元（大写：壹拾柒万陆仟壹佰贰拾捌元整）

（一）招标内容

1.范围

（1）隔离球，规格：直径500mm，带底座，芝麻白花岗岩，本次采购数量400个；

（2）安装位置：垄安大道十字路口人行道约84处、渝桂大道约8处、亨通路约10处，合计约102处，每处安装4-6个隔离球，以甲方指定地点为准。

2.材质及规格要求

（1）质量标准：达到国家规定的质量标准，符合《天然饰面石材试验方法》（GB/T9966-2001）要求；

（2）石材长度和宽度加工允许偏差±0.1㎜；

（3）色调、花纹应保证和谐统一，正面外观不允许出现坑窝、划痕、缺棱少角、裂纹等缺陷；

（4）所有石材规格型号必须足厚。

（5）芝麻白光面石球。

（6）图片样式如下所示：

3.交货期及交货方式

①交货期：因供货地点区域分散，涉及到多次供货，中标人需按甲方要求分批到货，分次安装（分2至4次），合同签订后每批次在甲方通知后7个工作日内到货并安装到位。

②交货方式：送达指定地点现场点验，且在甲方指定地点安装。

- （二）资质要求

- 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列条件要求：

- 1.具有独立法人资格的公司；

- 2.投标人须有有效营业执照，营业执照经营范围应包含“加工、销售石材”方面的内容。以营业执照经营范围为准（开、评标现场营业执照原件备查）。

- （三）投标报价

投标人在满足本招标要求的情况下进行报价，中标价总价包干，中标后标的不做任何调整。

（四）踏勘现场

投标人应参加现场及周围环境踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由比选被邀请人自行承担。

（五）其他要求

1.合同费用。合同费用=中标价

2.合同费用支付。货物全部送达完毕并验收合格后付97%，剩余3%作为质保金。质保期内未出现质量问题，或出现的质量问题已得到及时解决，质保期满后无息支付质保金。

3.质保期：验收合格之日起12个月。

4.售后服务

质保期内因产品质量问题产品包换。维修只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款。

5.验收方式

①货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

②中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换。

③中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

④验收合格条件如下：

设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

⑤供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。在分发过程中发现不合格产品包退包换。

（六）比选保证金

比选保证金贰仟元（现金），比选保证金应单独装入1个信封中，在封口处由委托代理人签名并加盖公章，并与竞标文件一同递交，未按要求提交，比选文件将被拒收。未中选人的比选保证金，在评审结束后由比选人当场退还；中选人的比选保证金在中选后交比选人办公室保存，待签订合同后10日内中选人到比选人办公室办理退款手续（无息退还）。

有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的比选有效期内撤销或修改其竞标文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）竞选人有串通投标或弄虚作假行为的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

（七）履约担保

1.银行转账

2.金额：中选金额的5%。

3.提交时间：在承包人收到中选通知书后5个工作日内从竞选单位账户内转账到甲方指定账号。在提交保证金时必须注明项目名称，以方便退还保证金。

4.若中选单位超过比选人规定时间内缴纳履约保证金或签订合同的，比选人有权取消中选人供货资格，没收全部保证金。

合格的供货人所缴纳的履约保证金在合同履行完成后15个工作日内退还。

（八）低价风险担保

中选价低于最高限价85%的，中选人除须向比选人缴纳履约担保，还须缴纳低价风险担保。低价风险担保金额为：最高限价的85%与中选价之差的3倍。中选人须将低价风险担保通过银行转账或电汇方式缴纳至比选人指定账户，缴纳担保后由比选人发出中选通知书并签订合同。待中选人按合同约定的标的、价款、工期和质量等完成本项目服务后（验收合格），比选人向中选人一次性无息退还低价风险担保。若中选人不按照本条要求按时、足额向比选人缴纳低价风险担保，或无正当理由拒签合同，则比选人有权取消其中选资格，其比选保证金不予退还，并赔偿比选人中选价5%的损失。

- 三、确定承包人的标准和方法

- 1.初步评审

合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效企业法人营业执照，营业执照经营范围应包含“加工、销售石材”方面的内容 | 提供有效的营业执照副本复印件，加盖投标单位鲜章。 |
| 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明及授权委托书。 | 提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件。 |

- 2.详细评审：

①本项目最高限价为：176128元（大写：壹拾柒万陆仟壹佰贰拾捌元整）。

| 序号 | 项目内容 | 综合单价 （元/个） | 数量 （个） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离球 | 440.32 | 440 | 176128 |
| 2 | 合计 |  |  | 176128 |

②投标方法：采用最低价中标法确定中标单位。投标总价与单价均不能超过最高限价。

③本项目实行总价包干制，投标人所报出的投标报价货物采购费、运输费、仓储费、安装费、验收费、税费等完成本项目所需的全部费用，甲方不再支付除此之外的其他任何费用。

④比选小组按比选文件的要求对竞选人进行评审，任何一项评审不合格，作废标处理。初步评审合格的，再进行详细评审，即按评分标准进行打分，以满足全部比选文件实质性要求前提下，竞选报价最低者为第一中选候选人，报价相同的由比选人抽签确定中选单位。按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

3、有下列情形之一的，比选人将重新比选：

3.1 比选截止时间止，比选对象少于 3 个的；

3.2 经比选小组评审后否决所有竞选人的。

4、废标情形：

4.1如设置了最高限价的，竞选人的总报价超过最高限价的；

4.2未满足或响应比选文件要求的；

4.3串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.4相关法律法规约定的其它情形。

- 投标报价有算术错误的，比选小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 四、竞标文件要求

1、竞标文件的组成：

1.1《投标书》   （原件）

1.2《授权委托书》（原件）

1.3营业执照加盖鲜章。

1.4法人身份证(复印件)

1.5被委托人身份证（复印件）

2、竞标文件数量：一份

3、竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4、竞标文件的封装：

4.1竞标文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖公章，文件袋上标记以下内容：

招标人名称：

项目名称： 重庆国际物流枢纽园区市政道路十字路人行道口隔离球采购事宜竞标文件

在2021年4月14日10时00分（即开标时间）前不得开封

竞标人名称：（加盖公章）

竞标人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞标文件，招标人恕不接受。

## 五、日程安排

1.报名起止时间：不须报名。各竞选人自行在园区网站www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选文件。

2、竞选文件递交时间：2021年4月14日9时30分至10时00分 （凡超过10:00时递交的竞选文件，比选人拒绝接收）

递交地点：重庆市沙坪坝区西园北街自贸大厦塔楼7楼705会议室（园投实业党群活动室）

3、开标时间：2021年4月14日10时00分

开标地点：重庆市沙坪坝区西园北街自贸大厦塔楼7楼705会议室（园投实业党群活动室）

4、开标程序

开标会议由重庆园投实业有限责任公司主持，开标应按下列程序进行：

4.1介绍招标人；

4.2介绍参加开标会的领导和单位；

4.3工作人员宣布在投标截止时间前递交竞标文件的竞标人名单；

4.4招标人验审竞标人的法定代表人证（原件）或授权委托书（原件）及本人身份证，如竞标人的法定代表人或授权委托代理人没有现场单独按规定出示合法、有效的法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及本人身份证，将视为自动放弃竞标资格；

4.5竞标人代表验审所有竞标文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞标文件退还给竞标人；

4.6工作人员当众开启竞标文件，宣布竞标人的名称、竞标报价及其他内容；

4.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

4.8招标人宣布开标结果，竞标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

4.9开标会结束。

六、合同签订

由招标人与中选人按照招标文件中相关要求拟定并在中标通知书发出后5个工作日内签订合同，未尽事宜在签订合同时由招标人与中选人另行协商。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其履约保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。比选人有权在以后采购中，拒收中选人的竞选文件，并将违约信息公告。

七、联系方式

招标人：重庆园投实业有限责任公司

地址：重庆市沙坪坝区西园北街自贸大厦塔楼12楼1201会议室

联系人：沈老师

电 话：64397220

第二章 合同条款

采购货物合同

合同编号：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲乙双方根据    年   月   日          比选结果及相关文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

- 甲方采购的项目名称及成交金额

- 采购项目名称 ，成交金额     元，大写：       （此报价含制作、运输、安装、调试及使用培训等所有费用）。

二、项目名称、规格、数量及价格

| 序号 | 名称 | 规格 （型号） | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、物品的质量技术标准及售后服务

（一） 乙方提供所有的质量技术标准均应符合国家法律、法规所规定的，且不得低于乙方所承诺的质量指标。

（二）乙方提供所有设备的质保期为  月，其售后服务均按招标文件、中标通知书、投标文件和有关规定执行。

四、交付和验收

按照招标文件、中标通知书及投标文件要求。

五、货款的结算

（一）结算依据：采购合同、乙方销售发票，复印件、甲方出具的验收合格资料。

（二）结算方式：按照招标文件、中标通知书、投标文件要求。

六、质保金的退还

质保金的退还：质保金在质保期满后无质量和售后服务问题由园投实业公司无息支付给乙方。

七、履约保证金
      乙方在项目中选之日起5个工作日内向甲方交纳中选金额的5％，即人民币 元（大写： ）作为履约保证金。履约保证金在合同全部履行完成后15个工作日内无息退还。

八、低价风险保证金

担保形式：银行转账。

担保金额：最高限价的85%与中选价之差的3倍；

提交时间：中选通知书发出前交到比选人指定账户。

低价风险担保金退还方式：验收合格后一次性返还完（不计息）。

九、违约责任

（一）乙方不能按时交货的，乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10％的违约金，并承担甲方因此所受损失的费用。

（二）乙方所供的货物规格、质量以及安装调试等不符合国家法律法规、合同和询价通知书所要求，或未对甲方进行使用培训的，应由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用和甲方因此所受损失的费用。

十、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议的解决

（一）本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可调解，调解不成，按以下方式处理：向甲方所在地人民法院起诉。

（二）按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十二、附则

（一）招标文件、中标通知书、乙方响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

（二）本合同一式四份，甲方、乙方、各执贰份，同具法律效力。

（三）本合同自签订之日起生效。

| 甲方（需方）： | 乙方（供方）： |
| --- | --- |
| 地址： 联系电话： 授权代表： | 开户名称： 开户行： 开户帐号: 联系电话： 乙方代表： |

年   月   日

第三章 竞选文件格式

（项目名称）

竞  选  文  件

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

- 投 标 函

重庆园投实业有限责任公司：

我方收到                           （招标项目名称）招标文件，并已认真、仔细阅读过本次比选活动的公告、须知等。我方经过对项目的现状审慎调查后，完全知悉并接受项目的所有真伪、瑕疵、缺陷及由此造成的一切风险损失及预期利益的不获得。对自已所享有的权利和承担的义务清楚明白，经详细研究，我司愿意总价       元参与竞标。分项报价如下表：

| 序号 | 项目内容 | 综合单价 （元/个） | 数量 （个） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离球 |  | 440 |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |

注：投标总价与单价均不能超过最高限价。

我方承诺：

1、如果我方投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按相关法律承担我方的责任。如无故放弃中选资格，同意招标文件中的处理要求。

2、我方愿意提供招标单位在招标文件中要求的所有资料。

3、我方同意按招标文件规定的付款方式。

4、我方同意按甲方要求分批到货，分次安装（分2至4次），合同签订后每批次在甲方通知后7个工作日内到货并安装到位。

5、如果我方能中标，我方将认真履行合同，扎实做好各项工作，服从招标单位的领导和安排，努力为招标单位服好务。

投标人（公章）：

电话：

联系人：

年   月   日

- 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）         在（投标人名称）              任（职务名称）           职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人身份证复印件：

- 投标人法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：

致：重庆园投实业有限责任公司：

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，          （投标人法定代表人姓名）特授权            （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我单位对被授权人在                （项目名称）投标过程中的签名负全部责任。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

职  务：                             职  务：

附：被委托人身份证复印件

投标人公章

年    月    日

- 投标单位资质文件（盖鲜章）

- 投标单位《营业执照》复印件

- 投标单位《资质证书》复印件